## Thiet bi
TT | Hình | Code | Tên tiếng Việt | Use for customer | Equipment No. | Calibration Type | Calibration Date | Out of Calibration Date | Status | Tình trạng | Vị trí sử dụng | Tên tệp báo cáo
1 |  | PIE00025 | Máy hiện sóng | Roland | 50200 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | REPAIR
2 |  | PIE00054 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51033 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI
3 |  | PIE00055 | Máy hiện sóng | Roland | 51032 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672219.pdf ¦ TSG-672219.pdf
4 |  | PIE00057 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51010 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654574.pdf ¦ TSG-654574.pdf
5 |  | PIE00058 | Máy phân cực | Roland | 51085 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654540.pdf
6 |  | PIE00059 | Máy quét tần số | Roland | 50367 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692882.pdf
7 |  | PIE00080 | Máy phân cực | Roland | 51022 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654548.pdf ¦ TSG-654548.pdf
8 |  | PIE00081 | Máy phân cực | Roland | 51021 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654547.pdf ¦ TSG-654547.pdf
9 |  | PIE00091 | Máy tạo sóng | Roland | 51008 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-654572.pdf ¦ TSG-654572.pdf
10 |  | PIE00092 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 50588 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692890.pdf
11 |  | PIE00097 | Máy kiểm tra pin | Roland | 51194 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654549.pdf ¦ TSG-654549.pdf
12 |  | PIE00146 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 50393 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692883.pdf
13 |  | PIE00169 | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Hasbro | 50010 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-0-672232.pdf ¦ TSG-0-672232.pdf
14 |  | PIE00170 | Lực kế | Common | 50493 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672215.pdf ¦ TSG-672215.pdf
15 |  | PIE00172 | Thước mét | Common | 50543 | External | 2026-04-03 | 2027-04-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-644656.pdf ¦ TSG-644656.pdf
1 |  | PIE00180 | Máy quét tần số | Roland | 50587 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-52986.pdf
17 |  | PIE00184 | Máy hiện sóng | Roland | 50201 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672209.pdf ¦ TSG-672209.pdf
18 |  | PIE00185 | Máy tạo sóng | Roland | 50371 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672212.pdf ¦ TSG-672212.pdf
19 |  | PIE00186 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51009 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 1 | TSG-654573.pdf ¦ TSG-654573.pdf
20 |  | PIE00187 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51031 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692885.pdf
21 |  | PIE00188 | Noise Meter | Roland | 50593 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672217.pdf ¦ TSG-672217.pdf
22 |  | PIE00192 | Máy phân cực | Roland | 51023 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-644658.pdf ¦ TSG-644658.pdf
23 |  | PIE00541 | Lực kế | Common | 50858 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-654543.pdf ¦ TSG-654543.pdf
24 |  | PIE00699 | Máy đo lực súng | Common | 50015 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-672207.pdf ¦ TSG-672207.pdf
25 |  | PIE00897 | Lực kế 50kg | Common | - | External | 2026-05-21 | 2027-05-21 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | MPVN-2026-99.pdf
26 |  | PIE00911 | Thiết bị đo ESD | Common | 50203 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 14
27 |  | PIE00946 | Thiết bị đo ánh sáng | Hasbro | - | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-0-681904.pdf
28 |  | PIE00955 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51075 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692888.pdf
29 |  | PIE00984 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51101 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-654578.pdf ¦ TSG-654578.pdf
30 |  | PIE00987 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51083 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-654575.pdf ¦ TSG-654575.pdf
31 |  | PIE00988 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51102 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-644661.pdf ¦ TSG-644661.pdf
32 |  | PIE00989 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51099 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 14
33 |  | PIE00990 | Noise Meter | Roland | 51078 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-654554.pdf ¦ TSG-654554.pdf
34 |  | PIE00991 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51086 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 13 | TSG-654558.pdf ¦ TSG-654558.pdf
35 |  | PIE00992 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51079 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 13 | TSG-654555.pdf ¦ TSG-654555.pdf
36 |  | PIE00993 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51098 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 11 | TSG-654566.pdf ¦ TSG-654566.pdf
37 |  | PIE00994 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51073 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 12 | TSG-654553.pdf
38 |  | PIE00996 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51097 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654565.pdf
39 |  | PIE01000 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51077 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-672220.pdf ¦ TSG-672220.pdf
40 |  | PIE01034 | Lực kế 50kg | Common | 50885 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
41 |  | PIE01049 | Máy cấp nguồn KA3005D dùng cho sản xuất | Common | 50540 | External | 2026-04-18 | 2027-04-18 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 14 | MPVN-2026-59.pdf ¦ MPVN-2026-59.pdf
2 |  | PIE01050 | Thiết bị đo ánh sáng | Hasbro | - | External | 2025-10-07 | 2026-10-07 | Sắp hết hạn | Bình thường | QE
43 |  | PIE01164 | Máy hiện sóng | Roland | 51068 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-644659.pdf ¦ TSG-644659.pdf
44 |  | PIE01165 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51096 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654564.pdf
45 |  | PIE01166 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51084 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-654557.pdf
46 |  | PIE01218 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 50594 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692884.pdf
47 |  | PIE01298 | Lực kế 50kg | Common | 51180 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692893.pdf
48 |  | PIE01311 | Máy đo lực súng | Common | 51185 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-672221.pdf ¦ TSG-672221.pdf
49 |  | PIE01352 | Lực kế | Common | 50491 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE
50 |  | PIE01353 | Máy đo momen xoắn cơ học | Common | 51289 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-672227.pdf ¦ TSG-672227.pdf
51 |  | PIE01354 | Máy kiểm tra độ rung | Common | 51289 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | FA | TSG-644670.pdf ¦ TSG-644670.pdf
52 |  | PIE01355 | Drop Test | Common | 50489 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-672214.pdf ¦ TSG-672214.pdf
53 |  | PIE01356 | Máy đo mô-men xoắn | Common | 50873 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-672235.pdf ¦ TSG-0-672235.pdf
54 |  | PIE01357 | Máy đo độ cứng | Common | 50631 | External | 2026-04-03 | 2027-04-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-644657.pdf ¦ TSG-644657.pdf
55 |  | PIE01358 | Máy kiểm tra điểm nhọn | Common | 50638 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-654538.pdf ¦ TSG-0-654538.pdf
56 |  | PIE01359 | Máy đo nhịp điệu cơ học piano | Roland | 50542 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-672234.pdf ¦ TSG-0-672234.pdf
3 |  | PIE01361 | Lực kế | Common | 50857 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-529832.pdf
58 |  | PIE01362 | Lực kế | Common | 50859 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-654544.pdf
59 |  | PIE01363 | Lực kế | Common | 50860 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-654545.pdf
60 |  | PIE01364 | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Logtag | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-672236.pdf ¦ TSG-0-672236.pdf
61 |  | PIE01365 | Máy đo áp suất âm thanh | Hasbro | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-672237.pdf ¦ TSG-0-672237.pdf
4 |  | PIE01367 | Lực kế | Common | 50856 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-529831.pdf
63 |  | PIE01368 | Máy kiểm tra cạnh sắc | Common | 50639 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-654539.pdf ¦ TSG-0-654539.pdf
64 |  | PIE01369 | Lực kế | Common | 50001 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672205.pdf ¦ TSG-672205.pdf
65 |  | PIE01370 | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Logtag | 50359 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-0-654536.pdf
66 |  | PIE01371 | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Logtag | 50511 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-0-654537.pdf
67 |  | PIE01372 | Thước kẹp | Common | 50494 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672216.pdf ¦ TSG-672216.pdf
68 |  | PIE01373 | Lực kế | Common | 50886 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-654546.pdf
69 |  | PIE01374 | Thiết bị đo ánh sáng | Hasbro | 50014 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-0-672233.pdf ¦ TSG-0-672233.pdf
70 |  | PIE01375 | Cân to | Common | 50495 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SIP | TSG-654552.pdf
71 |  | PIE01376 | Noise Meter | Roland | 50369 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-672211.pdf ¦ TSG-672211.pdf
72 |  | PIE01377 | Thước lá | Roland | 50009 | External | 2026-04-03 | 2027-04-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC
73 |  | PIE01378 | Panme kỹ thuật số | Common | 50002 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-654569.pdf
74 |  | PIE01379 | Thước đo độ sâu | Common | 50000 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-654568.pdf
75 |  | PIE01380 | Thước kẹp | Common | 50124 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-672208.pdf ¦ TSG-672208.pdf
76 |  | PIE01381 | Thước mét | Roland | 50005 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-0-672230.pdf ¦ TSG-0-672230.pdf
77 |  | PIE01382 | Thước mét | Roland | 50004 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-0-654535.pdf ¦ TSG-0-654535.pdf
78 |  | PIE01414 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51100 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654567.pdf
79 |  | PIE01434 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51072 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692887.pdf
80 |  | PIE01634 | Máy kiểm tra pin | Roland | 51292 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654550.pdf
81 |  | PIE01658 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51214 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | SMT | TSG-0-672241.pdf ¦ TSG-0-672241.pdf
82 |  | PIE01759 | Đồng hồ vạn năng | Common | 51195 | External | 2026-03-31 | 2027-03-31 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | PIE | TSG-644666.pdf
83 |  | PIE01760 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51094 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654562.pdf
84 |  | PIE01761 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51095 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654563.pdf
85 |  | PIE01763 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51092 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-654561.pdf
86 |  | PIE01764 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51093 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-654577.pdf
87 |  | PIE01765 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51089 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654559.pdf
88 |  | PIE01766 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51090 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654560.pdf
89 |  | PIE01767 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51091 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654576.pdf
90 |  | PIE01789 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51082 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 14 | TSG-654556.pdf
5 |  | PIE01821 | Súng bắn nhiệt độ | Common | 50340 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
6 |  | PIE01823 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 50341 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
93 |  | PIE01857 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51186 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-644662.pdf ¦ TSG-644662.pdf
94 |  | PIE01860 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51189 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692889.pdf
95 |  | PIE01863 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51188 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-644664.pdf ¦ TSG-644664.pdf
96 |  | PIE01866 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51191 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-644665.pdf ¦ TSG-644665.pdf
97 |  | PIE01885 | Máy đo lực súng | Common | 51184 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
98 |  | PIE01901 | Noise Meter dùng cho sản xuất | Roland | 51035 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692886.pdf
99 |  | PIE01952 | Máy hiện sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51187 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-644663.pdf ¦ TSG-644663.pdf
100 |  | PIE02202 | Máy kiểm tra nhiệt độ mỏ hàn | Common | 50011 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-672206.pdf ¦ TSG-672206.pdf
101 |  | PIE02255 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 50541 | External | 2026-04-03 | 2027-04-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE
102 |  | PIE02265 | Thước mét | Roland | 50007 | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | TSG-0-672231.pdf ¦ TSG-0-672231.pdf
103 |  | PIE02301 | Máy đo độ căng khung in | Common | - | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SMT | TSG-692901.pdf
104 |  | PIE02380 | Máy xả tĩnh điện | Common | 50226 | External | 2025-12-24 | 2026-12-24 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SMT
105 |  | PIE03254 | Thước lá | Roland | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-0-672228.pdf ¦ TSG-0-672228.pdf
106 |  | PIE03329 | Máy cấp nguồn KA3005D | Common | 51198 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SIP | TSG-644668.pdf ¦ TSG-644668.pdf
107 |  | PIE03330 | Máy cấp nguồn KA3005D dùng cho sản xuất | Common | 51201 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-644672.pdf ¦ TSG-644672.pdf
108 |  | PIE03331 | Máy tạo sóng | Roland | 51197 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | REPAIR | TSG-654579.pdf
109 |  | PIE03332 | Máy tạo sóng dùng cho sản xuất | Roland | 51196 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-644667.pdf ¦ TSG-644667.pdf
110 |  | PIE03367 | Máy kiểm tra nhiệt độ mỏ hàn | Common | 51219 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-672222.pdf ¦ TSG-672222.pdf
111 |  | PIE03371 | Đồng hồ vạn năng | Common | 51223 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SIP | TSG-654581.pdf ¦ TSG-654581.pdf
112 |  | PIE03372 | Đồng hồ vạn năng | Common | 51224 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-654582.pdf
113 |  | PIE03373 | Đồng hồ vạn năng | Common | 51225 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | OQC
114 |  | PIE03516 | Lực kế 50kg | Common | 51478 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692894.pdf
115 |  | PIE03693 | Thước mét | Roland | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE
116 |  | PIE03758 | Máy đo nhiệt độ lò Reflow | Common | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | SMT | TSG-672226.pdf ¦ TSG-672226.pdf
117 |  | PIE03822 | Máy kiểm tra nhiệt độ mỏ hàn | Common | 51016 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | MI | TSG-672218.pdf ¦ TSG-672218.pdf
118 |  | PIE03823 | Thiết bị đo nhiệt độ lò | Common | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | MI | TSG-672225.pdf ¦ TSG-672225.pdf
119 |  | PIE03824 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 50388 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | MI | TSG-672213.pdf ¦ TSG-672213.pdf
120 |  | PIE03891 | Hộp quả cân mẫu chuẩn | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-0-672238.pdf ¦ TSG-0-672238.pdf
121 |  | PIE03892 | Hộp quả cân mẫu chuẩn | Common | - | External | 2026-06-06 | 2027-06-06 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-0-672242.pdf ¦ TSG-0-672242.pdf
122 |  | PIE03893 | Hộp quả cân mẫu chuẩn | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | JIG | TSG-0-672239.pdf ¦ TSG-0-672239.pdf
123 |  | PIE03894 | Hộp quả cân mẫu chuẩn | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-0-672240.pdf ¦ TSG-0-672240.pdf
124 |  | PIE03895 | Súng scan barcode | Common | - | External | 2026-07-14 | 2027-07-13 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | IQC | 105758049_46502d5c_C202607-O0069.PDF ¦ C202607-O0069.PDF
125 |  | PIE03922 | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Logtag | 51236 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | PIE
7 |  | PIE03923 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51255 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
127 |  | PIE03978 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51242 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 10
128 |  | PIE03979 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51243 | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
129 |  | PIE03980 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51244 | External | 2026-02-02 | 2027-02-02 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
130 |  | PIE04003 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51256 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MSK | TSG-0-681919.pdf
131 |  | PIE04004 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51257 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SMT | TSG-0-681905.pdf
132 |  | PIE04059 | Thiết bị đo ESD | Common | 50202 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | MI | TSG-672210.pdf ¦ TSG-672210.pdf
133 |  | PIE04072 | Panme kỹ thuật số | Common | 50872 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692891.pdf
8 |  | PIE04080 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 50887 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
135 |  | PIE04154 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | MI | TSG-0-681906.pdf
136 |  | PIE04155 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | WH | TSG-0-681907.pdf
9 |  | PIE04157 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2025-08-19 | 2026-08-19 | Hết hạn hiệu chuẩn | Bình thường | Chưa phân loại
10 |  | PIE04158 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2025-08-19 | 2026-08-19 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | WH
139 |  | PIE04159 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51537 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | WH | TSG-0-681909.pdf
11 |  | PIE04248 | Thước dây | Common | - | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | SIP
12 |  | PIE04282 | Đồng hồ bấm giờ | Common | - | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
142 |  | PIE04350 | Lực kế | Common | 50492 | External | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE
143 |  | PIE04410 | Lực kế 30kg | Common | 51513 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | REPAIR | TSG-654551.pdf
144 |  | PIE04436 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51536 | External | 2026-02-08 | 2027-02-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SIP
145 |  | PIE04861 | Cân | Roland | 51356 | External | 2026-06-29 | 2027-06-29 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | Đúc | MPVN-2026-170.pdf
146 |  | PIE05062 | Cờ lê lực | Roland | - | External | 2025-12-03 | 2026-12-03 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Line 12
147 |  | PIE05063 | Đồng hồ đo nhiệt độ | - | 51361 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SMT | TSG-0-681921.pdf
148 |  | PIE05064 | Đồng hồ đo nhiệt độ | - | 51362 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI | TSG-0-681910.pdf
149 |  | PIE05096 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51364 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | FA | TSG-0-681911.pdf
150 |  | PIE05240 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 50591 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | OQC | TSG-0-681912.pdf
151 |  | PIE05253 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51484 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | WH | TSG-0-681913.pdf
152 |  | PIE05254 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51486 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | WH | TSG-0-681914.pdf
153 |  | PIE05255 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51487 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | WH | TSG-0-681915.pdf
154 |  | PIE05256 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51477 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | WH | TSG-0-681916.pdf
155 |  | PIE05312 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51480 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | SMT | TSG-0-681917.pdf
13 |  | PIE05313 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51481 | External | 2025-08-02 | 2026-08-02 | Hết hạn hiệu chuẩn | Bình thường | SMT
14 |  | PIE05390 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 51482 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
15 |  | PIE05391 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 51483 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
16 |  | PIE05392 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51488 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
160 |  | PIE05438 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51489 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-0-681922.pdf
17 |  | PIE05439 | Máy đo điện trở cách điện VC60B+ | Roland | - | External | 2025-12-24 | 2026-11-24 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Chưa phân loại
162 |  | PIE05441 | Máy đo tốc độ quay súng bắn vít | Roland | - | External | 2025-12-24 | 2026-12-24 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
163 |  | PIE05697 | Lực kế | Roland | 51502 | External | 2026-02-01 | 2027-02-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE
164 |  | PIE05702 | Salt Spray Tester | - | 51503 | External | 2026-02-01 | 2027-02-01 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | SIP
165 |  | PIE05805 | Thiết bị đo ánh sáng | Common | 51507 | External | 2026-02-09 | 2027-02-09 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
166 |  | PIE05806 | Thiết bị đo ESD | Common | - | External | 2026-02-02 | 2027-02-02 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG
167 |  | PIE05809 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672251.pdf ¦ TSG-0-672251.pdf
168 |  | PIE05810 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672252.pdf ¦ TSG-0-672252.pdf
169 |  | PIE05811 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672253.pdf ¦ TSG-0-672253.pdf
170 |  | PIE05812 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672254.pdf ¦ TSG-0-672254.pdf
171 |  | PIE05813 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672255.pdf ¦ TSG-0-672255.pdf
172 |  | PIE05814 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672256.pdf ¦ TSG-0-672256.pdf
173 |  | PIE05815 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672257.pdf ¦ TSG-0-672257.pdf
174 |  | PIE05816 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672258.pdf ¦ TSG-0-672258.pdf
175 |  | PIE05818 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672259.pdf ¦ TSG-0-672259.pdf
176 |  | PIE05820 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672260.pdf ¦ TSG-0-672260.pdf
177 |  | PIE05821 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672244.pdf ¦ TSG-0-672244.pdf
178 |  | PIE05822 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672243.pdf ¦ TSG-0-672243.pdf
179 |  | PIE05823 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672247.pdf ¦ TSG-0-672247.pdf
180 |  | PIE05824 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672248.pdf ¦ TSG-0-672248.pdf
181 |  | PIE05825 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672246.pdf ¦ TSG-0-672246.pdf
182 |  | PIE05826 | Công cụ kiểm tra của QE | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672245.pdf ¦ TSG-0-672245.pdf
183 |  | PIE05882 | Máy đo tĩnh điện bề mặt | Common | 51539 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-654583.pdf
184 |  | PIE05884 | Máy đo điện trở bề mặt | Common | 51540 | External | 2026-05-15 | 2027-05-15 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | Chưa phân loại | TSG-654584.pdf
185 |  | PIE06168 | Thước kẹp | Common | 51520 | External | 2026-07-10 | 2027-07-10 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | IQC | TSG-672224.pdf ¦ TSG-672224.pdf
186 |  | PIE06174 | Cục nặng | Common | - | External | 2026-07-22 | 2027-07-22 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-0-672249.pdf ¦ TSG-0-672249.pdf
187 |  | PIE06268 | Lực kế 50kg | Roland | 51522 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692896.pdf
188 |  | PIE06394 | Lực kế 50kg | Roland | 51523 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692897.pdf
189 |  | PIE06395 | Lực kế 50kg | Roland | 51521 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692895.pdf
190 |  | PIE06399 | Lực kế 50kg | Roland | 51673 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692900.pdf
191 |  | PIE06404 | Lực kế 50kg | Roland | 51671 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | JIG | TSG-692899.pdf
192 |  | PIE06458 | Đồng hồ vạn năng | Common | 51526 | External | 2026-08-28 | 2027-08-28 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | QE | TSG-692898.pdf
193 |  | PIE06471 | Thước mét | Common | 51525 | External | 2026-08-04 | 2027-08-04 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | SIP | TSG-0-673751.pdf
194 |  | PIE06483 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51212 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | SMT | TSG-0-681918.pdf
195 |  | PIE06496 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51533 | External | 2026-09-08 | 2027-09-08 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | MI

## hiẹu_chuan_thang_10.11
TT | Hình | Code | Tên tiếng Việt | Use for customer | Equipment No. | Calibration Type | Calibration Date | Out of Calibration Date | Status | Tình trạng | Vị trí sử dụng | Tên tệp báo cáo
1 |  | PIE00180 | Máy quét tần số | Roland | 50587 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | OQC | TSG-52986.pdf
2 |  | PIE01050 | Thiết bị đo ánh sáng | Hasbro | - | External | 2025-10-07 | 2026-10-07 | Sắp hết hạn | Bình thường | QE
3 |  | PIE01361 | Lực kế | Common | 50857 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-529832.pdf
4 |  | PIE01367 | Lực kế | Common | 50856 | External | 2025-05-24 | 2026-05-24 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | QE | TSG-529831.pdf
5 |  | PIE01821 | Súng bắn nhiệt độ | Common | 50340 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
6 |  | PIE01823 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 50341 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
7 |  | PIE03923 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | 51255 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
8 |  | PIE04080 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 50887 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
9 |  | PIE04157 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2025-08-19 | 2026-08-19 | Hết hạn hiệu chuẩn | Bình thường | Chưa phân loại
10 |  | PIE04158 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Common | - | External | 2025-08-19 | 2026-08-19 | Hết hạn hiệu chuẩn | Empty | WH
11 |  | PIE04248 | Thước dây | Common | - | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | SIP
12 |  | PIE04282 | Đồng hồ bấm giờ | Common | - | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
13 |  | PIE05313 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51481 | External | 2025-08-02 | 2026-08-02 | Hết hạn hiệu chuẩn | Bình thường | SMT
14 |  | PIE05390 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 51482 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
15 |  | PIE05391 | Tua vít điều chỉnh mô-men xoắn | Common | 51483 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | QE
16 |  | PIE05392 | Đồng hồ đo nhiệt độ/ độ ẩm | Common | 51488 | External | 2025-10-04 | 2026-10-04 | Sắp hết hạn | Empty | Đúc
17 |  | PIE05439 | Máy đo điện trở cách điện VC60B+ | Roland | - | External | 2025-12-24 | 2026-11-24 | Còn hiệu lực hiệu chuẩn | Bình thường | ME